|  |
| --- |
| HVCVL/ES/TRANSFUSION/CONTROLE-COMPATIBILITE-CGR |
| Date de rédaction : 07/2017 |
| Date de diffusion : 01/01/2022 |
| Version : 03 |

**Contrôle ultime biologique de compatibilité pour les CGR (Safety Card)**

***Objectifs :***

Fiche technique de description du contrôle ultime biologique de compatibilité pour les CGR (AB Test Card)

***Textes de références*** :

* Instruction N° DGS/PP4/DGOS/PF2/2021/230 du 16 novembre 2021 concernant la réalisation de l’acte transfusionnel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rédacteur | Vérificateur | Approbateur |
| Dr.SAPEY  Coordonnateur Régional d’Hémovigilance et de Sécurité Transfusionnelle | **Dr.SAPEY**  Coordonnateur Régional d’Hémovigilance et de Sécurité Transfusionnelle  **Mme Marjorie BLIN**  Assistante | **Dr.SAPEY**  Coordonnateur Régional d’Hémovigilance et de Sécurité Transfusionnelle |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DOCUMENTS ASSOCIES** |
| Réalisation du contrôle ultime de compatibilité au lit du patient  Se rendre auprès du patient et l’informer de la pose de la transfusion  Vérifier l’identité du patient :   * En lui faisant décliner nom de naissance, prénom et date de naissance * Et/ou en vérifiant les informations sur le bracelet d’identification du patient     Vérifier la concordance de l’identité du patient avec :   * La prescription médicale * Le bordereau de délivrance * 2 déterminations phénotypage érythrocytaire ABO RHKEL1 * Les résultats des RAI     Vérifier que le produit soit bien celui correspondant aux documents :   * Concordance de groupe ABO RHKEL1 entre le CGR, les 2 déterminations phénotypage érythrocytaire ABO RHKEL1 et le bordereau de délivrance (type de PSL, numéro d’identification, groupage, qualifications) * Concordance du n° CGR entre le CGR et le bordereau de délivrance     Vérifier la date de péremption du CGR et celle de la carte de contrôle ultime de compatibilité    Inscrire sur la carte :   * Noms naissance, prénom et date de naissance du patient (ou coller une étiquette) * Numéro du culot globulaire (ou coller une étiquette du CGR) * Date et heure de la réalisation du test * Nom et signature de l’IDE qui effectue le test       Effectuer le test de contrôle ultime de compatibilité  Tester le sang du culot  Tester le sang du patient      Découper un morceau de tubulure segmentée (qui est attachée à la poche)    Prélever une seule goutte de sang au bout du doigt du patient à l’aide de l’autopiqueur    Déposer une seule goutte de sang provenant de cette tubulure à l’aide du dispositif adapté (Sécuritest), sur l’emplacement spécifié sur la carte  Déposer cette goutte de sang sur l’emplacement spécifié sur la carte | - Prescription médicale  - Bordereau de délivrance  - 2 déterminations phénotypage érythrocytaire ABO RHKEL1  - Résultats RAI  - CGR  - Bordereau de délivrance  - 2 déterminations phénotypage érythrocytaire ABO RHKEL1  - CGR  - Carte de contrôle de compatibilité  - CGR  - Carte de contrôle de compatibilité |