## resultat-filtre
Récapitulatif des recherches de PFAS dans l'eau destinée à la consommation humaine en Centre-Val de Loire aux points représentatifs de l'eau distribuée sur l'année 2024 RESULTATS : Donnée en maigre : les résultats sont inférieurs à la limite détection des PFAS Donnée en gras noir : un ou plusieurs PFAS détectés et la somme des 20 PFAS est en dessous du seuil réglementaire de 0,1 µg/Litre Donnée en gras rouge : la somme des 20 PFAS est au dessus du seuil réglementaire de 0,1 µg/Litre N.B. : Ces données n'intègrent pas les résultats d'analyses réalisés aux captages qui ne représentent pas la qualité de l'eau distribuée. Ces données sont bancarisées dans ADES ou NAIADES
Département | Gestionnaires | Nom de l'installation | Type d'installation | Commune du point de prélèvement | Date du prélèvement | Concentration (somme des 20 PFAS en µg/L) | Commentaire ARS
18 | AVORD ARMEES | RESERVOIR R1 BA 702 | Station de traitement | AVORD | 2024-07-17 | 0.039 | Résultat conforme
18 | AVORD ARMEES | RESERVOIR R1 BA 702 | Station de traitement | AVORD | 2024-10-18 | 0.035 | Résultat conforme
18 | C.C VIERZON SOLOGNE BERRY - REGIE | USINE DU VIEUX DOMAINE | Station de traitement | VIERZON | 2024-08-27 | 0.01 | Résultat conforme
18 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES | LE PREDE | Station de traitement | SAINT-DOULCHARD | 2024-07-11 | 0.094 | Suivi renforcé
18 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES | LE PREDE | Station de traitement | SAINT-DOULCHARD | 2024-11-14 | 0.096 | Suivi renforcé
18 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES | POMP LE PORCHE 2002 | Station de traitement | BOURGES | 2024-09-11 | 0.002 | Résultat conforme
18 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES | POMP ST URSIN 2002 | Station de traitement | BOURGES | 2024-10-09 | 0.027 | Résultat conforme
18 | S.AEP DE SANCERGUES | LES CHAMIGNONS | Station de traitement | JUSSY-LE-CHAUDRIER | 2024-08-22 | 0.005 | Résultat conforme
18 | S.M.E.R.S.E | RES L'ORME AUX LOUPS | Station de traitement | SANCERRE | 2024-09-16 | 0.006 | Résultat conforme
18 | S.M.E.R.S.E | RES L'ORME AUX LOUPS | Station de traitement | SANCERRE | 2024-11-21 | 0.007 | Résultat conforme
18 | S.M.I.R.N.E. | LES PRES DE GROUERE | Station de traitement | SOULANGIS | 2024-08-30 | 0.001 | Résultat conforme
18 | S.M.I.R.N.E. | LES PRES DE GROUERE | Station de traitement | SOULANGIS | 2024-10-22 | 0.003 | Résultat conforme
18 | SIAEP MARCHE-BOISCHAUT | RESERVOIR R1 | Station de traitement | SIDIAILLES | 2024-08-20 | 0.006 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | LE BOURG - CHALLET | Station de traitement | CHALLET | 2024-06-05 | <0,001 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | LE BOURG - CLEVILLIERS | Station de traitement | CLEVILLIERS | 2024-06-05 | <0,001 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | LE MOULIN DE GUERVILLIERS | Station de traitement | FONTENAY-SUR-EURE | 2024-05-23 | 0.0071 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | LE MOULIN DE GUERVILLIERS | Station de traitement | FONTENAY-SUR-EURE | 2024-08-07 | 0.006 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | LE MOULIN DE GUERVILLIERS | Station de traitement | FONTENAY-SUR-EURE | 2024-11-26 | 0.009 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | LE MOULIN DE GUERVILLIERS | Station de traitement | FONTENAY-SUR-EURE | 2024-12-03 | 0.015 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | USINE DE DENITRIFICATION | Station de traitement | LEVES | 2024-06-24 | <0,001 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | USINE DE DENITRIFICATION | Station de traitement | LEVES | 2024-08-27 | <0,001 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | USINE DE DENITRIFICATION | Station de traitement | LEVES | 2024-10-08 | <0,001 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | USINE EURE-LA SAUSSAYE | Station de traitement | CHARTRES | 2024-06-24 | <0,001 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | USINE EURE-LA SAUSSAYE | Station de traitement | CHARTRES | 2024-08-27 | <0,001 | Résultat conforme
28 | CHARTRES METROPOLE | USINE EURE-LA SAUSSAYE | Station de traitement | CHARTRES | 2024-10-08 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO DU PAYS DE DREUX | USINE DENITRIFICATION L'ABIME | Station de traitement | VERNOUILLET | 2024-06-10 | 0.011 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO DU PAYS DE DREUX | USINE DENITRIFICATION L'ABIME | Station de traitement | VERNOUILLET | 2024-08-26 | 0.021 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO DU PAYS DE DREUX | USINE DENITRIFICATION L'ABIME | Station de traitement | VERNOUILLET | 2024-10-07 | 0.015 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX AFF G | VERT EN DROUAIS-GRANGES | Station de traitement | DREUX | 2024-06-05 | 0.0066 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX AFF G | VERT EN DROUAIS-GRANGES | Station de traitement | DREUX | 2024-08-30 | 0.024 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX AFF G | VERT EN DROUAIS-GRANGES | Station de traitement | DREUX | 2024-10-15 | 0.03 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX REGIE | CHENE CHENU | Station de traitement | TREMBLAY-LES-VILLAGES | 2024-06-05 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX REGIE | CHENE CHENU | Station de traitement | TREMBLAY-LES-VILLAGES | 2024-06-05 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX REGIE | CHENNEVIERES | Station de traitement | MAILLEBOIS | 2024-06-05 | 0.0012 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX REGIE | LE BOURG | Station de traitement | SERAZEREUX | 2024-06-05 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX REGIE | PLUVIGNON ARPENTIGNY | Station de traitement | THIMERT-GATELLES | 2024-05-15 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX REGIE | PLUVIGNON ARPENTIGNY | Station de traitement | THIMERT-GATELLES | 2024-06-05 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX REGIE | PLUVIGNON ARPENTIGNY | Station de traitement | THIMERT-GATELLES | 2024-07-11 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX REGIE | PLUVIGNON ARPENTIGNY | Station de traitement | THIMERT-GATELLES | 2024-09-23 | 0.003 | Résultat conforme
28 | COM AGGLO PAYS DE DREUX REGIE | ST MARTIN DE LEZEAU | Station de traitement | MAILLEBOIS | 2024-06-05 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM COM ENTRE BEAUCE ET PERCHE | LE BOIS DES FOURCHES | Station de traitement | LANDELLES | 2024-05-17 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM COM ENTRE BEAUCE ET PERCHE | LE BOIS DES FOURCHES | Station de traitement | LANDELLES | 2024-07-31 | 0.003 | Résultat conforme
28 | COM COM ENTRE BEAUCE ET PERCHE | LE BOIS DES FOURCHES | Station de traitement | LANDELLES | 2024-09-10 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM COM ENTRE BEAUCE ET PERCHE | LE BOIS DU MONIL | Station de traitement | CHUISNES | 2024-05-31 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM COM ENTRE BEAUCE ET PERCHE | LE BOIS DU MONIL | Station de traitement | CHUISNES | 2024-07-10 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM COM ENTRE BEAUCE ET PERCHE | LE BOIS DU MONIL | Station de traitement | CHUISNES | 2024-09-10 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM COM PORTES EURELIEN REGIE YMERA | MONTGRAND | Station de traitement | YMERAY | 2024-06-28 | 0.003 | Résultat conforme
28 | COM COM PORTES EURELIEN REGIE YMERA | MONTGRAND | Station de traitement | YMERAY | 2024-08-07 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM COM PORTES EURELIEN REGIE YMERA | MONTGRAND | Station de traitement | YMERAY | 2024-10-10 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM COM PORTES EURELIENNES IDF S | SP ANGLES | Station de traitement | GUE-DE-LONGROI (LE) | 2024-07-12 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM GRAND CHATEAUDUN V | BEAUVOIR | Station de traitement | CHATEAUDUN | 2024-05-03 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM GRAND CHATEAUDUN V | BEAUVOIR | Station de traitement | CHATEAUDUN | 2024-08-09 | <0,001 | Résultat conforme
28 | COM GRAND CHATEAUDUN V | BEAUVOIR | Station de traitement | CHATEAUDUN | 2024-10-16 | <0,001 | Résultat conforme
28 | EAUX DE RUFFIN | LE BOIS DE RUFFIN | Station de traitement | BRECHAMPS | 2024-05-29 | 0.0026 | Résultat conforme
28 | EAUX DE RUFFIN | LE BOIS DE RUFFIN | Station de traitement | BRECHAMPS | 2024-07-11 | 0.003 | Résultat conforme
28 | EAUX DE RUFFIN | LE BOIS DE RUFFIN | Station de traitement | BRECHAMPS | 2024-09-12 | 0.003 | Résultat conforme
28 | NOGENT LE ROTROU | MOULIN D'ARCISSE | Station de traitement | ARCISSES | 2024-06-12 | <0,001 | Résultat conforme
28 | NOGENT LE ROTROU | MOULIN D'ARCISSE | Station de traitement | ARCISSES | 2024-08-14 | <0,001 | Résultat conforme
28 | NOGENT LE ROTROU | MOULIN D'ARCISSE | Station de traitement | ARCISSES | 2024-10-24 | <0,001 | Résultat conforme
28 | SIE DE LA VAUCOULEURS | USINE DE DECARBONATATION LES BRULES | Station de traitement | SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE | 2024-06-20 | 0.001 | Résultat conforme
28 | SIE DE LA VAUCOULEURS | USINE DE DECARBONATATION LES BRULES | Station de traitement | SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE | 2024-08-13 | <0,001 | Résultat conforme
28 | SIEPARE | LA DIANE | Station de traitement | EPERNON | 2024-06-07 | 0.0012 | Résultat conforme
28 | SIEPARE | LA DIANE | Station de traitement | EPERNON | 2024-08-09 | <0,001 | Résultat conforme
28 | SIEPARE | LA DIANE | Station de traitement | EPERNON | 2024-10-03 | 0.001 | Résultat conforme
28 | SMICA | LE POTEAU DU VALLOT | Station de traitement | ABONDANT | 2024-05-23 | <0,001 | Résultat conforme
28 | SMICA | LE POTEAU DU VALLOT | Station de traitement | ABONDANT | 2024-07-17 | <0,001 | Résultat conforme
28 | SMICA | LE POTEAU DU VALLOT | Station de traitement | ABONDANT | 2024-09-16 | <0,001 | Résultat conforme
36 | CHATEAUROUX METROPOLE CENTRE | CHATEAUROUX NORD | Unité de distribution | CHATEAUROUX | 2024-05-06 | 0.024 | Résultat conforme
36 | CHATEAUROUX METROPOLE CENTRE | CHATEAUROUX SUD | Unité de distribution | CHATEAUROUX | 2024-05-02 | 0.014 | Résultat conforme
36 | CHATEAUROUX METROPOLE CENTRE | STATION MONTET | Station de traitement | DEOLS | 2024-08-02 | 0.0021 | Résultat conforme
36 | ISSOUDUN | ISSOUDUN | Unité de distribution | ISSOUDUN | 2024-05-02 | <SEUIL | Résultat conforme
36 | ISSOUDUN | STATION ST AUBIN | Station de traitement | ISSOUDUN | 2024-08-08 | <SEUIL | Résultat conforme
36 | ISSOUDUN | STATION ST AUBIN | Station de traitement | ISSOUDUN | 2024-12-13 | <SEUIL | Résultat conforme
36 | SIAEP DE LA RÉGION DE ST GAULTIER | ST GAULTIER BAS | Unité de distribution | SAINT-GAULTIER | 2024-01-31 | 0.094 | Suivi renforcé
36 | SIAEP DE LA RÉGION DE ST GAULTIER | STATION ST GAULTIER BAS | Station de traitement | SAINT-GAULTIER | 2024-01-31 | 0.09 | Suivi renforcé
36 | SIAEP DE LA RÉGION DE ST GAULTIER | STATION ST GAULTIER BAS | Station de traitement | SAINT-GAULTIER | 2024-07-25 | <SEUIL | Résultat conforme
36 | SIAEP DE LA RÉGION DE ST GAULTIER | STATION ST GAULTIER HAUT | Station de traitement | SAINT-GAULTIER | 2024-07-25 | <SEUIL | Résultat conforme
36 | SIAEP DES EAUX DE LA GRAVE | STATION LA GRAVE | Station de traitement | ARGENTON-SUR-CREUSE | 2024-08-09 | <SEUIL | Résultat conforme
36 | SIAEP DES EAUX DE LA GRAVE | STATION LA GRAVE | Station de traitement | ARGENTON-SUR-CREUSE | 2024-11-22 | <SEUIL | Résultat conforme
36 | SIAEP VELLES ARTHON | STATION PETIT PONT | Station de traitement | VELLES | 2024-05-31 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | CC LOCHES SUD TOURAINE | T.R. ESO LOCHES | Station de traitement | LOCHES | 2024-09-17 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | CC LOCHES SUD TOURAINE | T.R. ESO LOCHES | Station de traitement | LOCHES | 2024-10-09 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE | T.R. MONTBAZON | Station de traitement | MONTBAZON | 2024-06-12 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE | T.R. MONTBAZON | Station de traitement | MONTBAZON | 2024-11-13 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | T.R. ESO MONTLOUIS SUR LOIRE | Station de traitement | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | 2024-09-02 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | T.R. ESO MONTLOUIS SUR LOIRE | Station de traitement | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | 2024-12-09 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | STATION - QUAI PORTILLON | Station de traitement | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | 2024-05-13 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | STATION - ROSNAY | Station de traitement | SAINT-AVERTIN | 2024-07-24 | 0.033 | Résultat conforme
37 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | STATION-GARE DU CANAL | Station de traitement | TOURS | 2024-08-06 | 0.015 | Résultat conforme
37 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | STATION-GARE DU CANAL | Station de traitement | TOURS | 2024-10-22 | 0.0021 | Résultat conforme
37 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | T.R. ESO ST AVERTIN | Station de traitement | SAINT-AVERTIN | 2024-06-10 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | T.R. ESO ST AVERTIN | Station de traitement | SAINT-AVERTIN | 2024-11-25 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | T.R. ESO ST PIERRE | Station de traitement | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | 2024-06-10 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | T.R. ESO ST PIERRE | Station de traitement | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | 2024-07-22 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | T.R. ESO TOURS | Station de traitement | TOURS | 2024-08-06 | 0.0025 | Résultat conforme
37 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | T.R. ESO TOURS | Station de traitement | TOURS | 2024-11-05 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE DSP | T.R. EMI JOUE LES TOURS | Station de traitement | JOUE-LES-TOURS | 2024-06-10 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | VOUVRAY | STATION - ILE SEGUIN | Station de traitement | VOUVRAY | 2024-07-09 | <SEUIL | Résultat conforme
37 | VOUVRAY | STATION - ILE SEGUIN | Station de traitement | VOUVRAY | 2024-10-16 | 0.005 | Résultat conforme
41 | AEP DE BLOIS-VILLEBAROU | STATION LEVEE DES TUILERIES | Station de traitement | BLOIS | 2024-07-15 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | AEP DE BLOIS-VILLEBAROU | STATION LEVEE DES TUILERIES | Station de traitement | BLOIS | 2024-09-23 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | AEP DE BLOIS-VILLEBAROU | STATION LEVEE DES TUILERIES | Station de traitement | BLOIS | 2024-11-28 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | AEP DE FOSSE-ST SULPICE-MAROLLES | CHATEAU D'EAU D'AUDUN | Station de traitement | FOSSE | 2024-08-01 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION DE LA CROIX BLANCHE | Station de traitement | VENDOME | 2024-09-26 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION DE LA CROIX BLANCHE | Station de traitement | VENDOME | 2024-11-27 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION DE LA CROIX BLANCHE | Station de traitement | VENDOME | 2024-12-17 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION DE LA VARENNE | Station de traitement | VENDOME | 2024-06-26 | 0.11 | Situation résolue au 20/12/2024 par arrêt du captage
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION DE LA VARENNE | Station de traitement | VENDOME | 2024-07-31 | 0.097
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION DE LA VARENNE | Station de traitement | VENDOME | 2024-09-26 | 0.1
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION DE LA VARENNE | Station de traitement | VENDOME | 2024-12-17 | 0.14
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION EGLISE ARTESIEN | Station de traitement | SAINT-OUEN | 2024-10-23 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION EGLISE ARTESIEN | Station de traitement | SAINT-OUEN | 2024-11-27 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION EGLISE ARTESIEN | Station de traitement | SAINT-OUEN | 2024-12-19 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION TRAITEMENT CHEMIN VERT | Station de traitement | AREINES | 2024-09-26 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION TRAITEMENT CHEMIN VERT | Station de traitement | AREINES | 2024-10-23 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CA TERRITOIRES VENDÔMOIS - VEND'O | STATION TRAITEMENT CHEMIN VERT | Station de traitement | AREINES | 2024-11-27 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CC COEUR DE SOLOGNE - VEOLIA | CHATEAU D'EAU BOURG N20 | Station de traitement | NOUAN-LE-FUZELIER | 2024-11-18 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CCRM - ROMORANTIN VEOLIA DSP | STATION LES GRANGES | Station de traitement | ROMORANTIN-LANTHENAY | 2024-07-15 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | CCRM - ROMORANTIN VEOLIA DSP | STATION LES GRANGES | Station de traitement | ROMORANTIN-LANTHENAY | 2024-09-24 | 0.0038 | Résultat conforme
41 | CCRM - ROMORANTIN VEOLIA DSP | STATION LES GRANGES | Station de traitement | ROMORANTIN-LANTHENAY | 2024-11-14 | 0.0034 | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU DE MOREST | Station de traitement | SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY | 2024-07-11 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU DE MOREST | Station de traitement | SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY | 2024-09-17 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU DE MOREST | Station de traitement | SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY | 2024-11-18 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU DE VILLOISEAU | Station de traitement | VINEUIL | 2024-09-09 | 0.0027 | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU DE VILLOISEAU | Station de traitement | VINEUIL | 2024-10-16 | 0.0031 | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU DE VILLOISEAU | Station de traitement | VINEUIL | 2024-11-12 | 0.0032 | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU LA PATTE D'OIE | Station de traitement | SAINT-GERVAIS-LA-FORET | 2024-09-09 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU LA PATTE D'OIE | Station de traitement | SAINT-GERVAIS-LA-FORET | 2024-10-16 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU LA PATTE D'OIE | Station de traitement | SAINT-GERVAIS-LA-FORET | 2024-11-12 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU RTE DE CHAMBORD | Station de traitement | HUISSEAU-SUR-COSSON | 2024-09-17 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU RTE DE CHAMBORD | Station de traitement | HUISSEAU-SUR-COSSON | 2024-10-16 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY | CHATEAU D'EAU RTE DE CHAMBORD | Station de traitement | HUISSEAU-SUR-COSSON | 2024-11-12 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP DU VAL DE CISSE | USINE DE LA FONTAINE | Station de traitement | MONTEAUX | 2024-09-26 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP DU VAL DE CISSE | USINE DE LA FONTAINE | Station de traitement | MONTEAUX | 2024-10-25 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP DU VAL DE CISSE | USINE DE LA FONTAINE | Station de traitement | MONTEAUX | 2024-12-16 | <SEUIL | Résultat conforme
41 | SIAEP LA VALLEE DE LA RERE-THEILLAY | CHATEAU D'EAU LES BROSSES | Station de traitement | THEILLAY | 2024-12-16 | <SEUIL | Résultat conforme
45 | AEP NEVOY | CHLORATION NEVOY | Station de traitement | NEVOY | 2024-08-08 | <0,001 | Résultat conforme
45 | AEP NEVOY | CHLORATION NEVOY | Station de traitement | NEVOY | 2024-10-22 | <0,001 | Résultat conforme
45 | AEP NEVOY | CHLORATION NEVOY | Station de traitement | NEVOY | 2024-12-02 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COM COM BEAUCE LOIRETAINE | DEFERRISATION BOULAY | Station de traitement | BOULAY-LES-BARRES | 2024-08-22 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COM COM BEAUCE LOIRETAINE | DEFERRISATION BOULAY | Station de traitement | BOULAY-LES-BARRES | 2024-10-31 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COM COM BEAUCE LOIRETAINE | DEFERRISATION BOULAY | Station de traitement | BOULAY-LES-BARRES | 2024-12-02 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COM COM DU PITHIVERAIS | CHLORATION JOINVILLE | Station de traitement | PITHIVIERS | 2024-08-27 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COM COM DU PITHIVERAIS | CHLORATION JOINVILLE | Station de traitement | PITHIVIERS | 2024-10-02 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COM COM DU PITHIVERAIS | CHLORATION JOINVILLE | Station de traitement | PITHIVIERS | 2024-12-13 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COM COM DU PITHIVERAIS | MÉLANGE ET CL2 BOIS LA TOUR | Station de traitement | PITHIVIERS | 2024-08-27 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COM COM DU PITHIVERAIS | MÉLANGE ET CL2 BOIS LA TOUR | Station de traitement | PITHIVIERS | 2024-10-02 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COM COM DU PITHIVERAIS | MÉLANGE ET CL2 BOIS LA TOUR | Station de traitement | PITHIVIERS | 2024-12-13 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGIS | CHLORATION AULNOY N°2 & N°3 | Station de traitement | PANNES | 2024-08-28 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGIS | CHLORATION AULNOY N°2 & N°3 | Station de traitement | PANNES | 2024-10-30 | 0.001 | Résultat conforme
45 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGIS | CHLORATION AULNOY N°2 & N°3 | Station de traitement | PANNES | 2024-12-06 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGIS | SKID-CHLORATION CHISE N°3 | Station de traitement | AMILLY | 2024-08-28 | 0.001 | Résultat conforme
45 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGIS | SKID-CHLORATION CHISE N°3 | Station de traitement | AMILLY | 2024-10-30 | 0.001 | Résultat conforme
45 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGIS | SKID-CHLORATION CHISE N°3 | Station de traitement | AMILLY | 2024-12-06 | 0.002 | Résultat conforme
45 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGIS | SKIDS-CHLORATION PANNES-CHALET | Station de traitement | PANNES | 2024-08-28 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGIS | SKIDS-CHLORATION PANNES-CHALET | Station de traitement | PANNES | 2024-10-30 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGIS | SKIDS-CHLORATION PANNES-CHALET | Station de traitement | PANNES | 2024-12-06 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGIS | TRAITEMENT MOBILE-CHLORATION CHISE N°2 (ABA) | Station de traitement | AMILLY | 2024-06-18 | <0,001 | Résultat conforme
45 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGIS | TRAITEMENT MOBILE-CHLORATION CHISE N°2 (ABA) | Station de traitement | AMILLY | 2024-08-28 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ | TRAITEMENT PESTICIDES NITRATES INGRÉ VILLENEUVE | Station de traitement | INGRE | 2024-07-17 | 0.041 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ | TRAITEMENT PESTICIDES NITRATES INGRÉ VILLENEUVE | Station de traitement | INGRE | 2024-09-18 | 0.033 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ | TRAITEMENT PESTICIDES NITRATES INGRÉ VILLENEUVE | Station de traitement | INGRE | 2024-11-27 | 0.035 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | CHLORATION ORMES Z.I. | Station de traitement | ORMES | 2024-07-17 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | CHLORATION ORMES Z.I. | Station de traitement | ORMES | 2024-09-18 | 0.003 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | CHLORATION ORMES Z.I. | Station de traitement | ORMES | 2024-11-12 | 0.001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | DEFERRISATION CLOS DES BOEUFS | Station de traitement | ORLEANS | 2024-01-11 | 0.0576 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | DEFERRISATION CLOS DES BOEUFS | Station de traitement | ORLEANS | 2024-01-29 | 0.0569 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | DEFERRISATION CLOS DES BOEUFS | Station de traitement | ORLEANS | 2024-06-27 | 0.0527 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | DEFERRISATION CLOS DES BOEUFS | Station de traitement | ORLEANS | 2024-09-17 | 0.051 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | DEFERRISATION CLOS DES BOEUFS | Station de traitement | ORLEANS | 2024-11-20 | 0.061 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | DEFERRISATION LA SOURCE | Station de traitement | ORLEANS | 2024-06-19 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | DEFERRISATION LA SOURCE | Station de traitement | ORLEANS | 2024-09-26 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | DEFERRISATION LA SOURCE | Station de traitement | ORLEANS | 2024-11-20 | 0.001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | DEFERRISATION OLIVET ARDILLERE - EPINETTES | Station de traitement | OLIVET | 2024-06-20 | 0.0076 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | DEFERRISATION OLIVET ARDILLERE - EPINETTES | Station de traitement | OLIVET | 2024-08-19 | 0.004 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | DEFERRISATION OLIVET ARDILLERE - EPINETTES | Station de traitement | OLIVET | 2024-10-08 | 0.004 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | USINE DE TRAITEMENT DU VAL ORLEANS | Station de traitement | ORLEANS | 2024-06-19 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | USINE DE TRAITEMENT DU VAL ORLEANS | Station de traitement | ORLEANS | 2024-09-26 | 0.008 | Résultat conforme
45 | METROPOLE SUEZ AQUALIGE | USINE DE TRAITEMENT DU VAL ORLEANS | Station de traitement | ORLEANS | 2024-11-20 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | ADOUCISSEMENT-DEFERRISATION CORNE CERF | Station de traitement | FLEURY-LES-AUBRAIS | 2024-07-03 | 0.012 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | ADOUCISSEMENT-DEFERRISATION CORNE CERF | Station de traitement | FLEURY-LES-AUBRAIS | 2024-09-10 | 0.011 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | ADOUCISSEMENT-DEFERRISATION CORNE CERF | Station de traitement | FLEURY-LES-AUBRAIS | 2024-11-12 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | ADOUCISSEMENT-DEFERRISATION LIGNEROLLES | Station de traitement | FLEURY-LES-AUBRAIS | 2024-07-03 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | ADOUCISSEMENT-DEFERRISATION LIGNEROLLES | Station de traitement | FLEURY-LES-AUBRAIS | 2024-09-10 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | ADOUCISSEMENT-DEFERRISATION LIGNEROLLES | Station de traitement | FLEURY-LES-AUBRAIS | 2024-11-12 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | CHLORATION AUVERNAIS | Station de traitement | CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA) | 2024-06-27 | 0.0082 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | CHLORATION AUVERNAIS | Station de traitement | CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA) | 2024-09-16 | 0.01 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | CHLORATION AUVERNAIS | Station de traitement | CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA) | 2024-11-19 | 0.016 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | DEFERRISATION FOSSE BELAUDE | Station de traitement | SAINT-JEAN-DE-BRAYE | 2024-07-05 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | DEFERRISATION FOSSE BELAUDE | Station de traitement | SAINT-JEAN-DE-BRAYE | 2024-09-25 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | DEFERRISATION FOSSE BELAUDE | Station de traitement | SAINT-JEAN-DE-BRAYE | 2024-11-15 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | DEFERRISATION GOUFFAULT | Station de traitement | CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA) | 2024-06-27 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | DEFERRISATION GOUFFAULT | Station de traitement | CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA) | 2024-09-16 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | DEFERRISATION GOUFFAULT | Station de traitement | CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA) | 2024-11-19 | 0.005 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | SARAN - MÉLANGE ORÉE DE FORÊT | Station de traitement | SARAN | 2024-07-30 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | SARAN - MÉLANGE ORÉE DE FORÊT | Station de traitement | SARAN | 2024-09-27 | <0,001 | Résultat conforme
45 | METROPOLE-VEOLIA | SARAN - MÉLANGE ORÉE DE FORÊT | Station de traitement | SARAN | 2024-11-29 | 0.006 | Résultat conforme