DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

RELATIVE A L’ACTIVITE

« ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION »

Activités biologiques

OBJET DE LA DEMANDE :

Première demande

Renouvellement	(Joindre l’autorisation précédente en annexe)

Modification	Nature de la modification :

ACTE(S) CONCERNE(S) :

Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle

Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation

Conservation des embryons en vue d'un projet parental ou en application du 2° du II de l'article L. 2141-4

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don

Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don

Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci

Conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue des tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11.

Modalités du dépôt de dossier

(  En 3 exemplaires papier adressé à :

ARS CENTRE – VAL DE LOIRE

UNITE AUTORISATION

Cité administrative Coligny
131 rue du Faubourg BANNIER - BP 74409
45044 ORLEANS CEDEX 1

(  ET 1 exemplaire électronique SOUS FORME WORD du dossier, sans les annexes, sur support clé USB, CD ou à adresser directement à  ars-centre-unite-autorisations@ars.sante.fr

(  En cas de renouvellement, dépôt du dossier 14 mois avant l’échéance de l’autorisation en cours de validité

Textes de référence

Autorisation :

- Articles L 6122-2, L 6122-5, R 6122-25, R 6122-28, R 6122-29, R 6122-32 et 32-1 du CSP

- Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier prévu aux articles R. 2142-3 et R. 6122-32 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation pour pratiquer des activités d’assistance médicale à la procréation

Activité d’AMP :

- Articles L2142-1 à L2142-4

- Compétence des praticiens :

- Articles R2142-10 et suivants du CSP

- Décret n° 2015-150 du 10 février 2015 fixant les critères de compétence des praticiens exerçant au sein de structures autorisées pour pratiquer des activités d’assistance médicale à la procréation

- Arrêté du 13 février 2015 fixant les conditions de formation et d'expérience des praticiens exerçant les activités d’assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2141-1 du code de la santé publique

- Conditions d’autorisation et de fonctionnement :

- Articles R2142-1 à R2142-49 du CSP

- Bonnes pratiques :

- Arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation

Site de l’agence de la biomédecine :

https://www.agence-biomedecine.fr/AMP

Mise à jour 27/12/2016

# Sommaire

Présentation générale de l’activité	4

PARTIE ADMINISTRATIVE	5

I - Coordonnées de l’établissement de santé ou du LABM demandeur	5

II - Coordonnées du site d’activités (si différent de l’établissement)	5

III - Activités envisagées ou réalisées	6

V - Personnel affecté à l’activité biologique d’AMP	7

1.	L’organigramme du personnel	7

2.	Les praticiens	7

3.	Le personnel technique (techniciens, aides laboratoires)	8

4.	Le personnel administratif	8

PARTIE TECHNIQUE	9

I - Locaux	9

1.	Plans	9

2.	Aménagement et organisation	9

II - Equipement et Matériel	10

III - Système d’information	11

1.	Logiciel	11

2.	Sécurité des données	11

IV - Gestion de la qualité des soins	11

V - Coopération entre les établissements ou entre les différents participants à ces activités	12

1.	Réunion des activités cliniques et biologiques	12

2.	Autres coopérations :	12

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR	14

Liste des annexes à fournir	15

# Présentation générale de l’activité

- Activité déjà réalisée (historique, procédés utilisés, points forts / points faibles….)

- Projet pour la nouvelle période d’autorisation

# PARTIE ADMINISTRATIVE

RENSEIGNER UNIQUEMENT

LES ITEMS RELATIFS AUX ACTIVITES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE

Statut de l’Etablissement :

Etablissement public de santé   	LABM

Statut juridique :

Public	         Préciser :       CH	  CHR	       CHU

Privé à but lucratif

PSPH

Autre privé à but non lucratif

## I - Coordonnées de l’établissement de santé ou du LABM demandeur

| Etablissement ou LABM : Raison Sociale |  |
| --- | --- |
| N° FINESS de l’établissement ou du LABM |  |
| Adresse |  |
| Entité juridique de rattachement (si pertinent) N°FINESS (ou à défaut SIREN) Adresse |  |

| Directeur de l’établissement ou du LABM : Nom Prénom - Titre |  |
| --- | --- |
| Adresse e-mail |  |
| Téléphone |  |

| Correspondant en charge de ce dossier : Nom Prénom - Titre |  |
| --- | --- |
| Adresse e-mail |  |
| Téléphone |  |

## II - Coordonnées du site d’activités (si différent de l’établissement)

| Nom du site : |  |
| --- | --- |
| N° FINESS (à défaut SIRET) du site d’activités |  |
| Adresse |  |
| Responsable du site : Nom Prénom – Titre Adresse e-mail Téléphone |  |

| Structure dans laquelle sont réalisées les activités : Nom |  |
| --- | --- |
| Chef de service ou responsable de la structure : Nom Prénom Adresse e-mail Téléphone |  |

## III - Activités envisagées ou réalisées

| Activités définies à l’article R 2131-1 CSP | Première Demande Oui/Non | Nombre d’actes prévisionnels (Année N+1) | Renouvellement Oui/Non | Date de dernière autorisation | Date de dernière visite de conformité positive | Date de début de l’activité | Nombre d’actes réalisés (année N-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant notamment : - le recueil, la préparation et la conservation du sperme ; - la préparation et la conservation des ovocytes; |  |  |  |  |  |  |  |
| Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don |  |  |  |  |  |  |  |
| Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don |  |  |  |  |  |  |  |
| Conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue des tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Conservation des embryons en vue d'un projet parental ou en application du 2° du II de l'article L. 2141-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci |  |  |  |  |  |  |  |

- A titre informatif

- Activité à risque viral :

Avez-vous déclaré une activité à risque viral ? 			Oui   		Non

Prévoyez-vous de déclarer une activité à risque viral ?		Oui   		Non

Préciser :  VIH   	 VHB   	 VHC

- Dans le cas où la demande porte sur l’activité de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux, veuillez répondre aux questions ci-dessous :

Avez-vous une activité d’autoconservation de fragments ovariens ? 		Oui   	Non

Prévoyez-vous une activité d’autoconservation de fragments ovariens ? 	Oui   	Non

Avez-vous une activité d’autoconservation de tissus testiculaires ? 		Oui   	Non

Prévoyez-vous une activité d’autoconservation de tissus testiculaires ?             Oui   		Non

## V - Personnel affecté à l’activité biologique d’AMP

### L’organigramme du personnel

- Joindre en annexe

### Les praticiens

| Activité | COMPETENTS | EN COURS DE FORMATION |
| --- | --- | --- |
|  | NOM | ETP activité AMP | NOM | ETP activité AMP |
| Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle |  |  |  |  |
| Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant notamment : - le recueil, la préparation et la conservation du sperme ; - la préparation et la conservation des ovocytes; |  |  |  |  |
| Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don |  |  |  |  |
| Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don |  |  |  |  |
| Conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue des tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 |  |  |  |  |
| Conservation des embryons en vue d'un projet parental ou en application du 2° du II de l'article L. 2141-4 |  |  |  |  |
| Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci |  |  |  |  |

- Joindre en annexe :

- la liste des praticiens avec les documents permettant à chacun d’eux de prouver sa compétence pour les ou l’activité(s) réalisée(s)  (Cf. TEXTES DE REFERENCE page2)

### Le personnel technique (techniciens, aides laboratoires)

| Activité | Nombre | ETP dédié à l’activité |
| --- | --- | --- |
| Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle |  |  |
| Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant notamment : - le recueil, la préparation et la conservation du sperme ; - la préparation et la conservation des ovocytes; |  |  |
| Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don |  |  |
| Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don |  |  |
| Conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue des tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 |  |  |
| Conservation des embryons en vue d'un projet parental ou en application du 2° du II de l'article L. 2141-4 |  |  |
| Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci |  |  |

### Le personnel administratif

| Fonction | Nombre | ETP dédié à l’activité AMP |
| --- | --- | --- |

*1 ETP = 35h

# PARTIE TECHNIQUE

RENSEIGNER UNIQUEMENT

LES ITEMS RELATIFS AUX ACTIVITES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE

## I - Locaux

### Plans

- Plans

- Joindre en annexe :

- les plans côtés des locaux dans lesquels sont réalisées les activités, décrivant notamment :

- la surface totale du laboratoire, les différentes pièces ou zones affectées aux différentes activités,

- la pièce exclusivement affectée au recueil du sperme,

- la pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro,

- la pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons,

- l’usage des autres pièces, préciser si l’utilisation est exclusive à l’AMP ou partagée avec une autre activité,

- les zones en atmosphère contrôlée et les gradients de pression,

- la localisation de l’équipement et du gros matériel;

- la présentation des flux suivants (à présenter de préférence par un fléchage en couleur sur un ou plusieurs plans) :

    - du personnel,

    - des patients,

    - des prélèvements (gamètes, embryons…),

    - du matériel et consommables,

    - des circuits d’élimination des déchets.

- Schéma descriptif des circuits thérapeutiques depuis le recueil des ovocytes jusqu’au transfert embryonnaire, la congélation et les circuits de conservation si pertinent.

### Aménagement et organisation

Décrire en quelques lignes :

- La sécurisation des accès aux zones de culture et de conservation (dispositif anti-intrusion).

- Pour les zones classées :

– l’aménagement de chaque pièce (revêtements murs, plafonds, sols, sas, paillasses, systèmes de rangement), notamment au regard des règles d’hygiène et de sécurité et selon les activités qui y sont pratiquées ;

– les systèmes de contrôle de température dans les locaux ;

– les systèmes de confinement et de traitement de l’air, en précisant les fréquences des contrôles particulaires et de changement de filtres.

- Préciser notamment :

– la zone de stockage en azote : nombre de cuves, moyen d’alimentation en azote, ou circuit de réapprovisionnement en azote, dispositif de sécurité mis en place, ventilation, alarmes et reports ;

– le schéma fluidique d’alimentation en gaz des incubateurs, ainsi que le mode d’approvisionnement et la localisation de la réserve, des alarmes et leur report éventuel ;

– le circuit et le matériel spécifiques aux patients présentant un risque viral le cas échéant.

## II - Equipement et Matériel

| Equipement et Matériel | Nombre |  |
| --- | --- | --- |
| Hotte à flux laminaire horizontal |  |  |
| Hotte à flux laminaire vertical |  |  |
| Hotte à flux laminaire vertical type PSM (Poste de Sécurité Microbiologique) |  |  |
| Microscope simple |  |  |
| Microscope à lumière inversé |  |  |
| ( microscope équipé d’un système de micromanipulation |  |  |
| ( microscope équipé d’une platine chauffante |  |  |
| Loupe binoculaire |  |  |
| ( loupe équipée d’une platine chauffante |  |  |
| Incubateurs CO2 |  | Les incubateurs* sont-ils connectés à une gestion technique centralisée? Oui Non |
| Incubateurs autres |  |  |
| Centrifugeuse |  |  |
| ( centrifugeuse à nacelles étanches |  |  |
| Automate à congeler les gamètes/embryons |  | Gardez-vous la traçabilité des courbes ? Oui Non Sont-ils connectés au courant ondulé ? Oui Non Sont-ils sous contrat de maintenance ? Oui Non |
| Automate de remplissage des paillettes |  |  |
| Soudeuse à paillette |  |  |
| Contener de transport adapté aux produits congelés |  | Type : Autres moyens de transport : |

*Décrire, pour chaque incubateur, les contrôles, alarmes, calibrations, connexions (le cas échéant) et fournir la liste des contrats de maintenance :

## III - Système d’information

### Logiciel

Nom et version:

### Sécurité des données

Décrire les moyens mis en œuvre pour protéger les données nominatives, informatiques et papier ;

Décrire les moyens des sauvegardes informatiques, notamment rythmes et support ;

Décrire le mode de sauvegarde (ou de conservation) des « registres de conservation des gamètes ou d’embryons ».

- Joindre en annexe :

- la Déclaration CNIL

## IV - Gestion de la qualité des soins

Nom et titre du Responsable Assurance Qualité :

Décrire le système de gestion de la qualité (Gestion documentaire, suivi des anomalies, actions correctives) :

Toutes les procédures sont-elles disponibles par écrit au laboratoire (y compris les conditions de stockage des milieux de culture) : 			Oui 		Non

- Joindre en annexe :

- la liste des procédures et modes opératoires

- les procédures suivantes :

- AMP vigilance ;

- Biovigilance ;

- Matériovigilance ;

- Réactovigilance ;

- Signalement d’infections nosocomiales ;

- Hémovigilance.

- la liste des conventions (maintenance, nettoyage).

Décrire les conditions de stockage des milieux de culture.

Certification qualité pour les activités d’AMP :

Oui  	 Type :				 Date :

Non

En cours

Le dossier médical clinico-biologique commun est

Sur format papier

Informatisé

Décrire les modalités et les lieux d’archivage des dossiers :

Décrire les modalités d’information des patients :

- Joindre en annexe :

  - un exemplaire des documents fournis

Décrire les modalités mises en place pour assurer un suivi des tentatives AMP :

Décrire les modalités mises en place pour assurer le suivi de l’issue des grossesses :

Décrire les modalités mises en place pour assurer le suivi de l’état de santé des enfants nés :

## V - Coopération entre les établissements ou entre les différents participants à ces activités

### Réunion des activités cliniques et biologiques

Préciser et fournir à l’appui de votre demande les modalités de réunion des activités cliniques et biologiques prévues à l’article R. 2142-6 du code de la santé publique (convention).

### Autres coopérations :

Décrire l’organisation de la coopération entre l’établissement demandeur et les structures ou personnes participant à la mise en œuvre de l’activité, notamment les activités cliniques de l’AMP, et, le cas échéant, la stimulation ovarienne ;

- Joindre en annexe :

- les conventions de coopération ;

- les conventions établies avec d’autres établissements dans le cadre de l’accueil d’embryon,;

- la liste des conventions ou la liste des correspondants dans les domaines suivants :

- génétique,

- psychologie,

- psychiatrie,

- urologie,

- biologie, autres.

Fait le :                                           A

Signature des responsables administratifs et médicaux de la structure proposés pour les activités :

Signature du chef de service, de la structure, ou du directeur ou directeur adjoint du LABM :

Nom et signature du chef ou du responsable administratif de l’établissement ou du directeur du LABM :

# ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

Le représentant légal de l’établissement, demandeur de l’autorisation pour l’activité de « Assistance Médicale à Procréation », s’engage à :

- Respecter les dépenses à la charge de l’assurance maladie en application de l'article L. 6122-5 du code de la santé publique;

- Maintenir les caractéristiques du projet après l’autorisation ou le renouvellement de celle--ci ;

- Veiller à la compétence des praticiens et au maintien de leur effectif pour l’activité autorisée ;

- Communiquer à l’ARS et à l’Agence de la Biomédecine le rapport annuel d’activité mentionné à l’article L.2142-2 du code de la santé publique.

Date

Signature du chef d’établissement ou du directeur du LABM

# Liste des annexes à fournir

Autorisation précédente (le cas échéant)

Organigramme du personnel affecté à l’activité

Liste des praticiens avec les documents permettant à chacun d’eux de prouver sa compétence pour les ou l’activité(s) réalisée(s)  (Cf. TEXTES DE REFERENCE page2)

Plans côtés des locaux dans lesquels sont réalisées les activités, avec la surface totale du laboratoire, les différentes pièces ou zones affectées aux différentes activités d’AMP et leur usage, les zones en atmosphère contrôlée et les gradients de pression ainsi que la localisation de l’équipement et du gros matériel

Présentation des flux du personnel, des patients, des prélèvements, du matériel et consommables

Plans des circuits d’élimination des déchets

Déclaration CNIL (le cas échant).

Liste des procédures et modes opératoires

Procédures d’AMP vigilance ,de biovigilance, de matériovigilance, de réactovigilance, de signalement d’infections nosocomiales, d’hémovigilance.

Liste des conventions (maintenance, nettoyage)

Document d’information fourni au patient

Les conventions de coopération entre l’établissement demandeur et les structures ou personnes participant à la mise en œuvre de l’activité, notamment les activités cliniques de l’AMP, et, le cas échéant, la stimulation ovarienne (le cas échéant)

Les conventions établies avec d’autres établissements dans le cadre de l’accueil d’embryon

La liste des conventions ou la liste des correspondants dans les domaines suivants : génétique, psychologie, psychiatrie, urologie, biologie, autres